ARTICULO
¿Por qué lo eliges?
PRECIO: €	CARACTERÍSTICAS
FOTO.

Ejemplo.-
ARTICULO ARMARIO RACK 19" W SERVIDOR 33U A600 F1000 SGUR
¿Por qué lo eliges? / Fondo de 1000mm para albergar un servidor cuyas medidas de profundidad son más de 700mm. / 33U corresponde a 1600mm. Está altura porque vamos a meter en el armario: / - 2 regletas de alimentación tipo rack / - 1 router de movistar / - 2 switch / - 2 paneles de parcheo / - 1 servidor de 1U y de profundidad unos 700mm / - 2 ordenadores de unos 330mm de alto / - 1 NAS de 200mm de alto / -1 SAI de unos 250mm de alto / - Dejamos un 20% de espacio disponible para ampliaciones.
PRECIO: 403,33 €	CARACTERÍSTICAS / Nueva gama de armarios rack con estructura de acero de alta calidad, resistente y ligero. Montantes regulables en profundidad con medidas rotuladas para un facil montaje. Nuevo diseño termico con entradas de aire frontal y posterior. Inmejorable gestión del cableado con entradas superior e inferior. Se entrega desmontado en 3 bultos o ensamblado de forma opcional. Una unidad rack equivale a 1,75 pulgadas (4,445 cm) de alto. Dimensiones: Ancho: 600 mm Fondo: 1000 mm Alto 1600mm Accesorios incluidos con el gabinete: • Base con pies niveladores y con paneles cubierta. • Ruedas y Pies Niveladores. • Paneles laterales de fácil montaje con abrazaderas. • Puerta frontal de cristal templado, con cerradura. • Puerta trasera aireada con cerradura. • Juego de tornillos y tuercas. • Llave Allen hexagonal. Amplia gama de ACCESORIOS • Tapa superior con 4 ventiladores. • Guías telescópicas (con raíles) y fijas • Bandejas fijas, telescópicas y colgantes • Cajones extraíbles y cajón porta documentos • Canaletas guía-cables • Paneles de conexiones de red • Panales laterales aireados • Pies estabilizadores • Regletas enchufes, etc. Garantia 5 años
FOTO.